○介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて（抜粋）

(平成１２年１月３１日  老企第３４号)

(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

２　厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目

(1)　腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。

1　和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む。)

2　洋式便器の上に置いて高さを補うもの

3　電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

4　便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)

(2)　自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等）のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。

専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

(3)　排泄予測支援機器

購入告示第三項に規定する「排泄予測支援機器」は、利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものである。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。

(4)　入浴補助用具

購入告示第４項各号に掲げる「入浴補助用具」は、それぞれ以下のとおりである。

①　入浴用いす

座面の高さが概ね３５cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。

②　浴槽用手すり

浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。

③　浴槽内いす

浴槽内に置いて利用することができるものに限る。

④　入浴台

浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。

⑤　浴室内すのこ

浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。

⑥　浴槽内すのこ

浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。

⑦　入浴用介助ベルト

居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助すること　　　　　　　　ができるものに限る。

(5)　簡易浴槽

購入告示第５項に規定する「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。

(6)　移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

３　複合的機能を有する福祉用具について２つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。

①　それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに一つの福祉用具として判断する。

②　区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。

③　福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。