（第四面）

完了・北九州様式その1-1（戸建て住宅）

|  | 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | ・敷地 | ・高さ、形状、寸法 ・道路との接続の状況 | ・配置図 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・面積形状等 | ・面積、形状、建物の配置 ・傾斜地における地階の扱い | ・配置図 ・矩計図 | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・擁壁 | ・設置状況 | ・配置図 ・矩計図 | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・避難通路 | ・敷地内の避難通路の確保 ・路地上部分の幅員 ・非常用進入口へのｱﾌﾟﾛｰﾁ | ・配置図 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・配水管 | ・管径、形状 | ・配置図 ・矩計図 | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・排水溝 | ・設置状況 | ・配置図 | ・無 | ・実測 | ・適 |
|  | ・支持地盤 | ・種類 ・地耐力 （ kN/㎡） | ・構造図 ・構造計算書 | ・無 ( ) | ・実測 ・試験書等 ・工程完了時に現場で確認 ・杭打設時立会い ・施工記録書類の確認 | ・適 |
| 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | ・木材 | ・材料、種類、規格、仕上げ、品質、形状、寸法 | ・配置図 | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・コンクリート | ・材料、種類、規格、品質 ・形状、寸法、仕上げ ・四週圧縮強度 | ・平面図 ・矩計図 ・基礎伏図 | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・鉄筋 | ・材料、種類、規格、仕上げ、品質、形状、寸法 | ・平面図 ・矩計図 ・基礎伏図 | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・屋根材 | ・材料、寸法、形状 ・不燃材料 | ・矩計図 ・小屋伏図 | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・外壁材 | ・材料、寸法、形状 ・不燃材料 | ・矩計図 ・平面図 | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・接合金物 | ・形状、寸法、品質 | ・矩計図 | ・無 | ・実測 | ・適 |
|  | ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・形状、寸法、品質 | ・矩計図 | ・無 | ・実測 | ・適 |
|  | 北九州様式その２ |  |  |  |  |  |
| 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 北九州様式その２ |  |  |  |  |  |
| 建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | ・配置 | ・壁面位置 ・斜線緩和 | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
|  | ・建築面積 | ・建ぺい率 | ・確認申請図書 | ・無 | ・実測 | ・適 |
|  | ・延べ面積 | ・容積率 | ・（ ） | ・無 | ・（ ） | ・適 |
|  | ・高さ ・床面積 ・採光 ・天井高 ・便所 | ・絶対高さ ・道路斜線 ・隣地斜線 ・北側斜線 ・床面積の増減 ・開口面積の確保 ・ ・ | ・確認申請図書 ・（ ） ・各階平面図 ・立面図 ・各階平面図 | ・無 ・（ ） ・無 ・無 ・（ ） ・無 ・無 | ・実測 ・（ ） ・実測 ・実測 ・（ ） ・実測 ・実測 | ・適 ・適 ・適 ・適 ・適 |

完了・北九州様式その1-2（戸建て住宅）

|  | 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 北九州様式その２ |  |  |  |  |  |
| 特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況 | ・天井 | ・耐震性等を考慮した天井の仕様 | ・確認申請図書 ・（ ） | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
| 天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | ・台所の天井 | ・仕上げ材の種類 ・仕上げ状況 | ・矩計図 | ・無 ・（ ） | ・証明書等 ・（ ） | ・適 |
|  | ・台所の壁 | ・仕上げ材の種類 ・仕上げ状況 | ・矩計図 | ・無 ・（ ） | ・証明書等 ・（ ） | ・適 |
| 開口部に設ける建具の種類及び大きさ | ・外部開口部 | ・寸法、形状 | ・立面図 ・各階平面図 | ・無 ・（ ） | ・実測 ・（ ） | ・適 |
| 建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築材料の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む） | ・配管、配線 | ・種類、形状、寸法 ・設置状況 | ・各階平面図 ・構造図 | ・無 ・（ ） | ・（ ） | ・適 |
|  | ・ガス設備等 | ・形状、寸法、規格 ・機器の性能 ・設置、施工後検査 （給排気・煙突） ・有資格者指定業者の施工 | ・構造詳細図 | ・無 ・（ ） | ・（ ） | ・適 |
|  | ・電気設備 | ・形状、寸法、規格 ・設置状況 ・有資格者指定業者の施工 | ・構造詳細図 | ・無 ・（ ） | ・（ ） | ・適 |
|  | ・給水設備 （給水ﾀﾝｸを含む） | ・種類、形状、寸法 ・設置状況 ・有資格者指定業者の施工 | ・構造詳細図 | ・無 ・（ ） | ・（ ） | ・適 |
|  | ・排水設備 | ・種類、形状、寸法 ・設置連結状況 ・有資格者指定業者の施工 |  | ・無 ・（ ） | ・（ ） | ・適 |
|  | ・昇降機 | ・用途、寸法、荷重 ・安全装置の状況 ・設置、施工後検査 | ・構造詳細図 ・構造計算書 | ・無 ・（ ） | ・（ ） | ・適 |
|  | ・浄化槽設備 | ・形状、寸法 ・型式番号 （第 号） ・設置状況 ・漏水試験 ・有資格者指定業者の施工 | ・構造詳細図 ・構造計算書 | ・無 ・（ ） | ・（ ） | ・適 |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |

（注）中間検査合格証交付済みの部位は省略できる

（注）第四面については、工事監理者が記入すること。ただし、法第５条の４（工事監理者を定めなくてよい規模・構造の工事）により工事監理者がいない場合は工事施工者が記入すること。

（注）構造詳細図は各階平面図を含む

（注）消化方式の（　　）内は設備名称を記入

(注意）

１.各面共通関係

数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。

２.第一面関係

①　申請者又は工事監理者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができま

す。

②　「検査を申請する建築物等」の欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてくださ

い。建築基準法第88条第１項に規定する工作物のうち同法施行令第138条第２項第１号に掲げる

ものにあつては、「工作物（昇降機）」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

③　※印のある欄は記入しないでください。

３.第二面関係

①　建築主、設置者又は築造主が２以上のときは、１欄は代表となる建築主、設置者又は築造主につ

いて記入し、別紙に他の建築主、設置者又は築造主についてそれぞれ必要な事項を記入して添えて

ください。

②　建築主、設置者又は築造主からの委任を受けて申請を行う者がいる場合においては、２欄に記入

してください。

③　２欄、３欄及び５欄は、代理者、設計者又は工事監理者が建築士事務所に属しているときは、そ

の名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者、設計者又は工事監

理者の住所を書いてください。

④　３欄、４欄及び５欄は、それぞれ代表となる設計者、工事監理者及び建築設備の工事監理に関し

意見を聴いた者並びに申請に係る建築物に係る他のすべての設計者、工事監理者及び建築設備の工

事監理に関し意見を聴いた者について記入してください。記入欄が不足する場合には、別紙に必要

な事項を記入して添えてください。

⑤　５欄は、建築士法第20条第５項に規定する場合（工事監理に係る場合に限る。）に、同項に定め

る資格を有する者について記入し、所在地は、その者が勤務しているときは勤務先の所在地を、勤

務していないときはその者の住所を、登録番号は建築士法施行規則（昭和25年建設省令第38号）

第17条の35第１項の規定による登録を受けている場合の当該登録番号を書いてください。

⑥　６欄は、工事施工者が２以上のときは、代表となる工事施工者について記入し、別紙に他の工事

施工者について棟別にそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。

⑦　建築物又は工作物の名称又は工事名が定まつているときは、７欄に記入してください。

４.第三面関係

①　住居表示が定まつているときは、１欄の「ロ」に記入してください。

②　２欄の「イ」は、建築物が建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物に該当する場合に、当

該各号の数字を記入してください。

③　２欄の「ロ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

④　２欄の「ハ」は、認証型式部材等製造者が製造をした当該認証に係る型式部材等を有する場合に、

その認証番号を記載してください。

⑤　３欄、４欄及び５欄は、計画変更の確認を受けている場合は直前の計画変更の確認について記載

してください。

⑥　９欄は、記入欄が不足する場合には、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

⑦　10欄は、軽微な設計変更が２以上あるときは、その一について記入し、別紙にその他の軽微な設

計変更について、必要な事項を記入して添えてください。

⑧　10欄の「ロ」は、変更の内容、変更の理由等の概要を記入してください。

⑨　10欄は、特定工程に係る建築物にあつては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対

して行う場合には、確認から直前の中間検査までに生じた軽微な設計変更の概要について記入する

必要はありません。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までに生じた軽微な設計変

更の概要についてこの欄に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について記

入する必要はありません。

⑩　10欄は、申請建築物について変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らか

なことが確かめられた旨の図書を添えてください。

⑪　検査後も引き続き建築基準法第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受ける場合は、その根拠となる規定及び不適合の規定を11欄又は別紙に記載

して添えてください。

５.第四面関係

①　申請建築物（建築基準法第７条の５及び第68条の20第２項（建築物である認証型式部材等に係

る場合に限る。）の適用を受けず、かつ、建築士法第３条から第３条の３までの規定に含まれない

ものを除く。以下同じ。）に関する工事監理の状況について記載してください。ただし、特定工程

に係る建築物にあつては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、

確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記入する必要はありません。また、それ以

外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況についてこの書類に記載すべき事項を

記載した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はありません。

②　申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載してください。

③　接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強度検査等の確

認については、当該部分に係る検査を行つた者の氏名及び資格並びに当該検査に係るサンプル数及

びその結果を記載してください。

④　材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応等の試験又

は検査（以下「試験等」という。）を行つた者、試験等に係るサンプル数及び試験等の結果につい

て記載してください。

⑤　「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準法施行令第39条第３項、第81条第１項第３号、第82条の５第７号又は第137条の２第１号イ(3)の規定の適用を受ける部分について記載してください。

⑥　「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積」は、建築

基準法施行令第20条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用いる建築材料の種別並びに当

該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積について記載してください。

⑦　「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第35条の２の規定の適用を受

ける部分について記載してください。

⑧　「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第28条第１項の規定の

適用を受ける部分及び同法第35条の適用を受ける部分について記載してください。

⑨　「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかつた場合に

は「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行つた報告の内容を記載し

てください。

⑩　消防法（昭和23年法律第186号）第９条の２第１項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類

その他ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添えてくださ

い。

⑪　この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出する必要はあり

ません。