様式第１（第３条関係）

特定施設設置(変更)許可申請書

年　　月　　日

|  | 北九州市長 | 様 |
| --- | --- | --- |

| 申請人 | 北九州市○○区○―○―○ △△株式会社 代表取締役 □□□□□□ | 印 |
| --- | --- | --- |

瀬戸内海環境保全特別措置法第５条第１項(第８条第１項)の規定により、特定施設の設置(構造等の変更)の許可を受けたいので、次のとおり申請します。

| 工場又は事業場の名称 | ○○○○株式会社 ○○工場 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 | 北九州市○○区○―○―○ | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 特定施設の種類 | 66号 電気めっき施設 63号ﾎ 廃ガス洗浄施設 | ※施設番号 |  |
| 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 ☑ 無 □ | ※審査結果 |  |
| △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | ※備考 |  |
| △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
| △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
| △排出水の量(排水系統別の量を含む。) | 別紙４及び別紙５のとおり。 |  |  |
| △排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む。) |  |  |  |
| △用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙７のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄には、当該特定施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第１又はダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第２のいずれに該当するか、並びに当該別表に掲げる当該特定施設の号番号及び名称を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙７を提出することを要しない。

３　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

４　※印の欄には、記載しないこと。

５　変更申請の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

６　申請書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

７　氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあつてはその代表者)が署名することができる。

別紙1

特定施設の構造

| 工場又は事業場における施設番号 | No.1めっきライン | No.1めっきライン廃ガス洗浄施設 |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | 66号 電気めっき施設 | 63号ホ 廃ガス洗浄施設 |
| 型式 | Ａ社製 ＜型番等＞ 浸漬式 | Ｂ社製 ＜型番等＞ |
| 構造 | ＦＲＰ製 別紙のとおり | 鋼鉄製 別紙のとおり |
| 主要寸法 | 長さ2ｍ×幅2ｍ×高さ１ｍ 別紙のとおり | 長さ1ｍ×幅1ｍ×高さ10ｍ 別紙のとおり |
| 能力 | 鋼板○○個／時間 有効容量 1立方メートル | ○ Ｎｍ３/時 |
| 配置 | 別紙配置図のとおり | 別紙配置図のとおり |
| 設置年月日 | 許可日以降 | 許可日以降 |
| 工事着手予定年月日 | 許可日以降 | 許可日以降 |
| 工事完成予定年月日 | 許可日以降 | 許可日以降 |
| 使用開始予定年月日 | 許可日以降 | 許可日以降 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

別紙2

特定施設の使用の方法

| 工場又は事業場における施設番号 |  | No.1めっきライン |  | No.1めっきライン廃ガス洗浄施設 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 |  | 66号 電気めっき施設 |  | 63号ホ 廃ガス洗浄施設 |  |
| 設置場所 |  | 別紙配置図のとおり |  | 別紙配置図のとおり |  |
| 操業の系統 |  | 別紙のとおり |  | 別紙のとおり |  |
| 使用時間間隔 |  | ８時～１８時 |  | ８時～１８時 |  |
| 1日当たりの使用時間 |  | １０時間 |  | １０時間 |  |
| 使用の季節的変動 |  | なし |  | なし |  |
| 原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量 |  | 鋼板○○枚 無水クロム酸（○％）○Ｌ 塩酸（○％）○Ｌ 硫酸（○％）○Ｌ … |  | 工水○ｍ３ 六価クロムを含むミストを処理 |  |
| 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | pH COD(mg/l) SS(mg/l) T-N(mg/l) T-P(mg/l) 六価クロム（mg/l） | 1～3 30 10 30 3 100 | 1～3 60 20 60 6 150 | 1～3 30 10 30 3 100 | 1～3 60 20 60 6 150 |
| 汚水等の量 (m3／日) |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  |  | 100 | 200 | 20 | 40 |
| その他参考となるべき事項 |  | 排水処理施設にて処理後、総合排水口から排出 |  | 排水処理施設にて処理後、総合排水口から排出 |  |

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙3

汚水等の処理の方法

| 工場又は事業場における施設番号 |  | 排水処理施設 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理施設の設置場所 |  | 別紙配置図のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 平成２４年４月１日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | 平成２４年２月１日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | 平成２４年３月２０日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | 平成２４年４月１日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 種類及び型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造 |  | 鋼鉄製 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要寸法 |  | ○ｍ×△ｍ×□ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
| 能力 |  | ○ｍ３/時 |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理の方式 |  | 還元法、中和・凝集沈殿法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理の系統 |  | 別紙のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| 集水及び導水の方法 |  | 別紙のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  | 連続 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1日当たりの使用時間 |  | ２４時間 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用の季節変動 |  | なし |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗資材の1日当たりの用途別使用量 |  | NaOH ○% ○L NaHSO3 ○% ○L HCL ○% ○L … |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態及び量 | 種類・項目 | 通常 |  | 最大 |  | 通常 |  | 最大 |  |
|  |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
|  | pH COD(mg/l) SS(mg/l) T-N(mg/l) T-P(mg/l) 六価クロム（mg/l） | 1～3 30 10 30 3.0 100 | 6～8 5.0 5.0 5.0 0.5 0.1 | 1～3 60 20 60 6.0 150 | 6～8 10 10 10 1.0 0.15 |  |  |  |  |
|  | 量(m3／日) | 120 | 120 | 240 | 240 |  |  |  |  |
| 残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法 |  | 汚泥○ｍ３/月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排出水の排出方法 |  | 洞海湾へ放流 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他参考となるべき事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

2　排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙4

排出水の汚染状態及び量

| 工場又は事業場における施設番号 |  | 総合排水口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | pH COD(mg/l) SS(mg/l) T-N(mg/l) T-P(mg/l) 六価クロム(mg/l） | 6～8 2.5 4.0 2.5 0.25 0.05 | 6～8 5.0 8.0 5.0 0.5 0.1 |  |  |
| 排出水の量 (m3／日) |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  |  | 270 | 540 |  |  |
| その他参考となるべき事項 |  |  |  |  |  |

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙5-1

排出水の排水系統別の汚染状態及び量

|  |  |  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  |  | COD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定排出水 | 業種その他の区分 | 汚染状態 (mg／l) |  | 水量 (m3／日) |  |  |  |  |  | 汚濁負荷量 (kg／日) |  | ※ |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |  |  |  |  | 通常 | 最大 |  |
|  |  |  |  |  |  | Qco |  | Qci | Qcj |  |  |  |
|  | 203 232-1 | 5.0 0.5 | 10 1.0 | 120 150 | 240 300 |  |  |  | 240 300 | 0.60 0.075 | 1.2 0.15 |  |
|  | 合計 |  |  | 270 | 540 |  |  |  | 540 | 0.675 | 1.35 |  |
| 特定排出水以外の排出水 | 種類及び用途 | 汚染状態 (mg／l) |  | 水量 (m3／日) |  | 汚濁負荷量 (kg／日) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 |  | 最大 |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| なるべき事項 その他参考と |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。

2　指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。

3　窒素含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qno」と、「Qci」を「Qni」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。

4　りん含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qpo」と、「Qci」を「Qpi」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。

5　※印の欄には記載しないこと。

別紙5-2

排出水の排水系統別の汚染状態及び量

|  |  |  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  |  | T-N |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定排出水 | 業種その他の区分 | 汚染状態 (mg／l) |  | 水量 (m3／日) |  |  |  |  |  | 汚濁負荷量 (kg／日) |  | ※ |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |  |  |  |  | 通常 | 最大 |  |
|  |  |  |  |  |  | Qco |  | Qci | Qcj |  |  |  |
|  | 203 232-1 | 5.0 0.5 | 10 1.0 | 120 150 | 240 300 |  |  | 240 300 |  | 0.60 0.075 | 1.2 0.15 |  |
|  | 合計 |  |  | 270 | 540 |  |  | 540 |  | 0.675 | 1.35 |  |
| 特定排出水以外の排出水 | 種類及び用途 | 汚染状態 (mg／l) |  | 水量 (m3／日) |  | 汚濁負荷量 (kg／日) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 |  | 最大 |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| なるべき事項 その他参考と |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。

2　指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。

3　窒素含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qno」と、「Qci」を「Qni」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。

4　りん含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qpo」と、「Qci」を「Qpi」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。

5　※印の欄には記載しないこと。

別紙5-3

排出水の排水系統別の汚染状態及び量

|  |  |  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  |  | T-P |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定排出水 | 業種その他の区分 | 汚染状態 (mg／l) |  | 水量 (m3／日) |  |  |  |  |  | 汚濁負荷量 (kg／日) |  | ※ |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |  |  |  |  | 通常 | 最大 |  |
|  |  |  |  |  |  | Qco |  | Qci | Qcj |  |  |  |
|  | 203 232-1 | 0.5 0.05 | 1.0 0.1 | 120 150 | 240 300 |  |  | 240 300 |  | 0.060 0.0075 | 0.12 0.015 |  |
|  | 合計 |  |  | 270 | 540 |  |  | 540 |  | 0.0675 | 0.135 |  |
| 特定排出水以外の排出水 | 種類及び用途 | 汚染状態 (mg／l) |  | 水量 (m3／日) |  | 汚濁負荷量 (kg／日) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 |  | 最大 |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| なるべき事項 その他参考と |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。

2　指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。

3　窒素含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qno」と、「Qci」を「Qni」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。

4　りん含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qpo」と、「Qci」を「Qpi」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。

5　※印の欄には記載しないこと。

別紙6

用水及び排水の系統

| 用水及び排水の系統 | 別紙系統図のとおり |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途別用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(m3／日) |
|  | 製造工程用水 | 工水 | 100 |
|  | 冷却用水 | 工水 | 20 |
|  | 生活用水 | 上水 | 150 |

別紙７

特定施設の設備

| 工場又は事業場における施設番号 | No.1めっきライン | No.1めっきライン廃ガス洗浄施設 |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | 66号 電気めっき施設 | 63号ホ 廃ガス洗浄施設 |
| 設備 | 床面、防液堤、地上配管 | 床面、防液堤、地上配管 |
| 構造 | 床面：コンクリート製 防液堤：コンクリート製 地上配管：塩ビ製 | 床面：コンクリート製 防液堤：コンクリート製 地上配管：鋼鉄製 |
| 主要寸法 | 別表のとおり | 別表のとおり |
| 配置 | 別紙配置図のとおり | 別紙配置図のとおり |
| 設置年月日 | 許可日以降 | 許可日以降 |
| 工事着手予定年月日 | 許可日以降 | 許可日以降日 |
| 工事完成予定年月日 | 許可日以降 | 許可日以降 |
| 使用開始予定年月日 | 許可日以降 | 許可日以降 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　１　有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。

２　配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。

特定施設に係る設備に係る一覧表（例）

| 番号 | 施設名称 | 設備名 | 構造（材質）・ 目視の有無 | 配置 | 構造 基準 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No.1めっきライン | 本体 | 鋼鉄製 | 別紙のとおり | － |  |
| 2 | （66号電気めっき施設） | 床面（本体） 防液堤（本体） | コンクリート製 コンクリート製 | 同上 | Ｃ | 床面に耐酸性被膜無し |
| 3 |  | 地上配管 | 塩ビ製（目視可） | 同上 | Ａ |  |
| 1 | No.1めっきライン廃ガス洗浄施設 （６３号ホ廃ガス洗浄施設） | 本体 | 鋼鉄製 | 別紙のとおり | － |  |
| 2 |  | 床面（本体） 防液堤（本体） | コンクリート製 コンクリート製 | 同上 | Ｃ | 床面に耐酸性被膜無し |
| 3 |  | 地上配管 | 鋼鉄製（目視可） | 同上 | Ａ |  |

配置図（例）

床面

排水処理

施設

本体

地上配管

洞海湾放流

防液堤

事務所棟

工場建屋

出入口

添付図面等

１．工場・事業場の配置図

２．特定施設の構造図

３．施設の配置図及び排水系統図

※放流先の公共用水域までの排水系統がわかるよう記載

４．操業の系統図

５．汚水等の処理施設の構造図、配置図及び系統図

６．特定施設の設備の配置図及び基準一覧表

７．事前評価に関する書面

※事前評価が必要な場合のみ添付