工 事 写 真 集. 設 置 者 名 設 置 場 所 写真（１）【着工前】 ※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。 ※ 施工位置及び全景が把握できること。 施工業者名浄 化槽設備士

写真（２）【 砕石 ・ 栗 基礎工】 ※ 基礎厚１５０㎜が確認できること。 写真（３）【配筋工】ピッチと長さが確認できる写真 ※ 配筋全景が確認できること。 ※ 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。

写真（４）【コンクリート基礎工】 ※ 全景及び基礎厚 １００㎜ ・ １５０㎜ が確認できること。 写真（５）【コンクリート打設状況】 ※ 鉄筋が確認できること。

写真（６－１）【据 付 工】 ※ 浄化槽の型式及び据付機械が確認できること。 写真（６－２）【据 付 工】 ※ 浄化槽設備士が水張りし、水平を確認していること。

写真（７－１）【埋 戻 工】 ※ 検測定規等を置いて、一層の仕上厚が確認できること。 但し、上記施工方法が困難な場合は、別途協議する。 写真（７－２）【埋 戻 工】 ※ 埋戻し完了で浄化槽埋設状況が全景的に把握できること。

写真（８－１）【スラブ配筋工】 ※ 配筋全景が確認できること。 ※ 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。 写真（８－２）【スラブコンクリート工】 ※ 全景及びスラブ厚 １００㎜ ・ １５０㎜ が確認できること。

写真（９）【嵩上げ状況】 ※ 嵩上げ高が確認できること。 写真（１０）【排水設備】 ※ 配管及び桝据付状況 ※ 管基礎と桝基礎が確認できること。

写真（１０－２）【排水設備】 ※ 配管及び桝据付状況 写真（１０－３）【排水設備】 ※ 配管及び桝据付状況 ※ 全景が確認できること。

写真（１１）【ブロワー設置状況】 ※ 接地工事（アース）が必要な場合は、確認できること。 写真（１２）【竣 工】 ※ 浄化槽設備士が入っていること。 ※ 浄化槽設置が確認できること。

写真（１３－１）【柱 筋】 ※ 全本数（フープ筋含む）が確認できること。 写真（１３－２）【柱 筋】 ※ フープ筋ピッチが確認できること。

写真（１４－１）【その他】 ※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真 項目： 写真（１４－２）【その他】 ※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真 項目：

写真（１４－３）【その他】 ※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真 項目： 写真（１４－４）【その他】 ※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真 項目：