## 頁１
第12号様式（条例第12条及び規則第9条第1項関係）
浄 化 槽 保 守 点 検 管 理 票
会 社 名
（保守点検管理票）
浄化槽管理者の 氏名又は名称 |  |  | 整 理 番 号 | [8 empty] | 異 | C | 年 月 |  |  |  | 業者No．
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
浄 化 槽 設 置 場 所 | 区
[12 empty] | 2 | 2
浄化槽管理者の 住 所 | 区 |  | 整 理 番 号 1: 建物の用途
浄 化 槽 | 処理方式 |  | 整 理 番 号 1: 浄化槽管理士の; 整 理 番 号 5: 印
| 処理能力 人槽 ｍ3/日 |  | 整 理 番 号 1: 氏 名
清掃の必要性 |  |  | 整 理 番 号 1: 清掃が必要な; 整 理 番 号 5: 浄化槽管理者
| 有 ・ 無 |  | 整 理 番 号 1: 旨の連絡; 整 理 番 号 5: 浄化槽清掃業者
項 目 |  | 保 守 点 検 事 項 | 異 10: 調整・修理事項
使 用 準 則 の遵守状況 |  | 洗浄水使用量 | 整 理 番 号 5: ｌ/日
|  | 殺虫剤．洗剤．防臭剤．衛生用品等の流入 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 雑排水の流入（単独の場合） | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 工場排水．雨水等の流入（合併の場合） | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 電源接続状況 | 整 理 番 号 5: 適 否
|  | 保守点検等に支障ある構造物の設置 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 浄化槽の機能に支障ある箇所 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 通気装置の開口部の閉塞状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
共 通 事 項 |  | 流入管及び放流管と槽の接続状況 | 整 理 番 号 5: 適 否
|  | 槽の水平保持の状況 | 整 理 番 号 5: 適 否
|  | 単位装置及び附属機器類の設置位置 | 整 理 番 号 5: 適 否
|  | マンホールの固定・破損状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 流入管におけるし尿等の流れ方の状況 | 整 理 番 号 5: 適 否
|  | 流入管の異物の付着状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | インバートますの異物の付着状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 流出口及び放流管の異物の付着状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | スクリーンの目詰り状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 衛生害虫の発生状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
沈澱分離室 又は腐敗室 |  | スカムの生成状況 | bar: 整 理 番 号 5
汚泥の堆積状況 | bar: 整 理 番 号 5
|  | 移流管．移流口の異物の付着状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 予備ろ過装置の目詰まり状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 臭気の発生状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
流量調整槽 |  | ポンプの作動水位 | 整 理 番 号 5: 適 否
|  | 計量装置の調整状況 | 整 理 番 号 5: 適 否
ポンプ系統 |  | 音．振動等の異常の有無 | 整 理 番 号 5: 有 無
|  | 注油状況 | 整 理 番 号 5: 適 否
|  | モーター．軸受の熱 | 整 理 番 号 5: 適 否
|  | 自動スイッチ作動状況 | 整 理 番 号 5: 適 否
|  | 腐蝕の状況 | 整 理 番 号 5: 有 無
注 個人、個人業者、法人格のない団体については本人（代表者が自署した場合は押印不要）法人の場合は原則として記名・押印してください。
項 目 |  | 保 守 点 検 事 項 | 整 理 番 号 9: 調整・修理事項
ばっ気装置 |  | 散気装置の目詰り状況 | 整 理 番 号 4: 有 無
|  | 異物の付着状況（機械かくはん式） | 整 理 番 号 4: 有 無
|  | 空気量の調整状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | モーター、送風機等の音、振動 | 整 理 番 号 4: 有 無
|  | 注油状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | 腐蝕の状況 | 整 理 番 号 4: 有 無
接触ばっ気室 |  | ＤＯの保持状況 | 整 理 番 号 4: mg/l
|  | 汚水循環状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | 生物膜の生成状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | 逆洗装置の作動状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
ばっ気室 |  | ＤＯの保持状況 | 整 理 番 号 4: mg/l
|  | ＭＬＳＳ濃度 | 整 理 番 号 4: mg/l
30分ＳＶ値 | bar: 整 理 番 号 4
|  | 生物相の状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
散水ろ床 |  | 散水の状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | 散水樋の目詰り状況 | 整 理 番 号 4: 有 無
|  | ろ床の嫌気性変化の状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | 生物膜の付着状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | ろ床ばえの発生状況 | 整 理 番 号 4: 有 無
|  | 排気管の閉塞状況 | 整 理 番 号 4: 有 無
平面酸化床 |  | 流水の状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | 異物の付着状況 | 整 理 番 号 4: 有 無
|  | 生物膜の状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
回転円板 |  | 円板の周速の調整状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | 異物の付着状況 | 整 理 番 号 4: 有 無
|  | 生物膜の状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | 円板軸受の注油状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
沈澱室 |  | 越流ぜきの異物の付着状況 | 整 理 番 号 4: 有 無
|  | スカムの発生状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | 臭気の発生状況 | 整 理 番 号 4: 有 無
|  | 汚泥返送又は移送装置の作動状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
消毒室 |  | 使用薬剤名
|  | 補充状況 | 整 理 番 号 4: 適 否
|  | 消毒の適否 | 整 理 番 号 4: 適 否
放流水の水質 （現場測定） |  | 水温 | bar: 整 理 番 号 4
透視度 | bar: 整 理 番 号 4
臭気
ＰＨ
亜硝酸イオン
|  | 残留塩素 | 整 理 番 号 4: mg/l