様式第５１号

年　　　月　　　日

北九州市長　様

管理者氏名

診療用エックス線装置等に関する変更届

次のとおり診療用エックス線装置等について変更したので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。

記

| 病 院 ・ 診療所 |  | 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所在地 | Tel |  |
| 変更年月日 |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 変 更 前 |  | 変 更 後 |
| 台 数 （総数） | 据置型 | 台 |  | 台 |
|  | 移動型 | 台 |  | 台 |

※１）別紙１－１、１－２を添付すること。（エックス線診療に従事する者の氏名及び経

歴の変更がある場合には、別紙２―１を添付すること）

２）エックス線診療に従事する者に関する変更のみであれば、別紙２―１のみの添付でよい。

別紙  １－１  エックス線装置等に関すること

| 室 名 （移動型の場合は、保管場所） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 ※エックス線装置の記入については、更新の場合は変更後、変更前の欄に記入し、その他の場合は変更後の欄のみに記入すること。 ※該当番号を○で囲むこと |  |  |  |  |  |  | 1 備付（新設） 2 増設 3 更新 4 診療室の構造設備の変更 ・移設 5 使用室の追加 6 予防措置の概要の変更 | 1 備付（新設） 2 増設 3 更新 4 診療室の構造設備の変更 ・移設 5 使用室の追加 6 予防措置の概要の変更 |
| エ ッ ク ス 線 装 置 | 変 更 後 | 製 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格出力 |  |  |  | 連 続 | kV mA | kV mA |
|  |  |  |  |  |  | 短 時 間 | kV mA sec | kV mA sec |
|  |  |  |  |  |  | コンデンサ式 | kV μF | kV μF |
|  |  | エックス線管の数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |
|  | 変 更 前 | 製 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格出力 |  |  |  | 連 続 | kV mA | kV mA |
|  |  |  |  |  |  | 短 時 間 | kV mA sec | kV mA sec |
|  |  |  |  |  |  | コンデンサ式 | kV μF | kV μF |
|  |  | エックス線管の数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |
| エ ッ ク ス 線 装 置 の 防 護 | エックス線管の容器及び照射筒の、利用線錐以外のエックス線量率（空気ｶｰﾏ率） ＊１ |  |  |  |  |  | 規 制 値 （以下 ・ 超える） | 規 制 値 （以下 ・ 超える） |
|  | 総 濾 過 |  |  |  |  |  | mmＡl当量以上 | mmＡl当量以上 |
|  | 透 視 用 | 患者への入射線量率（空気ｶｰﾏ率） ＊２ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
|  |  | 透視時間の積算ができ、かつ、一定時間が経過した場合に警告音を発するタイマー |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | エックス線管焦点皮膚間距離・ 保持装置(インターロック) |  |  |  |  | 1) cm以上保持装置 2) インターロック | 1) cm以上保持装置 2) インターロック |
|  |  | 利用線錐絞り装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 受像器を通過したｴｯｸｽ線の空気ｶｰﾏ率 ＊３ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
|  |  | 最大照射野を3cm越える部分を通過した エックス線の空気カーマ率 ＊４ |  |  |  |  | 規 制 値 （以 下 ・ 超える） | 規 制 値 （以 下 ・ 超える） |
|  |  | 被照射体周囲の利用線錐以外のエックス線防護設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 移動型 | 移動型・携帯型及び手術中に使用する装置はエックス線管焦点及び患者から 2m以上離れた位置で操作できる構造 |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 撮 影 用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 利用線錐絞り装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | エックス線管焦点皮膚間距離 |  |  |  |  | ｃｍ以上 | ｃｍ以上 |
|  |  | 口内法 |  |  | 照射筒の端における照射野 ＊５ |  | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
|  | 胸部 集 検 用 | 利用線錐が角錐型で、かつ、受像面を超えないように照射野を絞る装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | 受像器の一次防護遮蔽体は10cmの距離における空気カーマ率 ＊６ |  |  |  |  | 規 制 値 （以 下 ・ 超える） | 規 制 値 （以 下 ・ 超える） |
|  |  | 被照射体の周囲に箱状の遮蔽物を設けた場合の空気カーマ率 ＊７ |  |  |  |  | 1) 規制値（以下・超える） 2) 従事者の室外退避 有 | 1) 規制値（以下・超える） 2) 従事者の室外退避 有 |
|  | 治療用 |  |  | インターロック |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

別紙１－２　エックス線装置等に関すること

| 診 療 室 | 建 築 物 の 構 造 |  |  |  |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材 質 等 及 び 厚 さ | 区 分（隣 接 室 名） |  |  |  | 材 質 等 | 厚さ(cm) | 材 質 等 | 厚さ(cm) |
|  |  | 天 井 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 画 壁 | 東 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガラス窓(監視用の窓) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口等の開口部の戸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側の実効線量 ＊８ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  | 装置を操作 する場所 |  |  | 操 作 室 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | その他（室名を記入） |  |  |  |  |  |
|  | 診療室である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 使 用 中 の 表 示 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 管 理 区 域 | 管理区域の外側における実効線量 ＊９ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  | 管理区域の境界における立入禁止措置 |  |  |  |  | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） |  | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） |  |
|  | 管理区域である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| そ の 他 | 注意事項の掲示 |  |  |  | 従 事 者 用 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 患 者 用 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 敷地内の居住区域及び境界の実効線量 ＊10 |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  | 病室入院患者の実効線量 ＊11 |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  | 従事者等の被ばく防止器具等 （例、ﾌﾟﾛﾃｸﾀ-・防護衝立等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 従事者の放射線測定器等の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同室に複数のエックス線装置がある場合の 同時照射を防止する装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 使用室内での併用使用 |  |  | 診療用放射線照射装置 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 診療用放射線照射器具 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |

別紙１－１，２　添付書類

１  エックス線診療室の隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図。

（管理区域は赤線で囲むこと）

２  エックス線診療室図は、放射線管の位置及び照射方向、装置（機器）の配置、放射線管中心から天井、床、

周囲の画壁外側までの距離（ｍ）、防護物の材料・厚さ並びに管理区域の標識、使用中の表示、注意事項

の掲示位置、出入口の位置、監視窓の位置等を明示した縮図とする。

３  放射線測定結果書（測定条件等を明示すること。）

４  移動型については、機器の性能等を記した仕様書及び移動型エックス線装置取扱い届

５  在宅医療用については、機器の性能等を記した仕様書及び在宅医療用エックス線取扱い届

６  その他、参考となる資料

記入要領

１  選択項目は、該当する事項を○で囲むこと。該当しない欄は、斜線または「－」を記すこと。

２  「区分」は、１から６までの該当する番号に〇印をする。

３　材質等及び厚さの区分の天井等の（）内には隣接室名を記入する。

４  診療室等の材質等の欄の記入例には鉄筋コンクリ－ト、鉛入り合板、含鉛ガラス等を記入すること。

５  ＊印の数字は、それぞれの規制値で下記のとおり。

＊１－－治療用：５０ＫＶ以下　＝１ｍＧｙ／ｈ at ５cm

５０ＫＶ越える＝１０ｍＧｙ／ｈ at １ｍかつ３００ｍＧｙ／ｈ at ５cm

１２５ＫＶ以下口内法撮影用：０．２５ｍＧｙ／ｈ at １ｍ

コンデンサー式装置：２０μＧｙ／ｈ at ５cm

上記以外の装置：１ｍＧｙ／ｈ at １ｍ

＊２－－利用線錐の中心　５０ｍＧｙ／min

＊３－－接触可能表面から１０cmの距離　１５０μＧｙ／ｈ

＊４－－接触可能表面から１０cmの距離　１５０μＧｙ／ｈ

＊５－－照射野の直径６cm

＊６－－１ばく射につき１．０μＧｙ

＊７－－１ばく射につき１．０μＧｙ（ただし、エックス線装置の操作その他の業務に従事する者が

照射時に室外へ容易に退避することができる場合にあっては、この限りでない。）

＊８－－１ｍＳｖ／週

＊９－－１．３ｍＳｖ／３月

＊10－－２５０μＳｖ／３月

＊11－－１．３ｍＳｖ／３月

別紙２－１　放射線診療従事者変更に関すること

| 該当する項目に○を記入 |  |  | 診療用エックス線装置 |  |  |  | 放射線診療等に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師、診療エックス線技師の変更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 診療用高エネルギー放射線発生装置 |  |  |  | 放射線診療等に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師の変更 |
|  |  |  | 診療用粒子線照射装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 診療用放射線照射装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 診療用放射線照射器具 |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射性同位元素装備診療機器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 診療用放射性同位元素 |  |  |  | 放射線診療等に従事する医師、歯科医師の変更 |
|  |  |  | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 |  |  |  |  |
| 変 更 後 | 氏 名 |  |  | 職 種 | 免許証番号 取得年月日 | 放射線診療等に関する経歴 |  |
| 変 更 前 | 氏 名 |  |  | 職 種 | 免許証番号 取得年月日 | 放射線診療等に関する経歴 |  |