様式第５３号

年　　　月　　　日

北九州市長　様

管理者氏名

診療用高エネルギー放射線発生装置備付届

次のとおり診療用高エネルギー放射線発生装置を備えたいので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。

記

| 診療所 | 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 | Tel |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 使用開始予定 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師 | 氏 名 |  | 職 種 | 免許証番号 取得年月日 | 放射線診療に関する経歴 |

※別紙３－１、３－２を添付すること。

別紙３－１　診療用高エネルギー放射線発生装置等に関すること

| 設置（使用）室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 ※診療用高エネルギー放射線発生装置の欄の記入については、更新の場合は変更後、変更前の欄の両方を記入し、その他の場合は変更後の欄のみに記入すること |  |  |  |  |  | １ 備付（新設） ２ 増設 ３ 更新 ４ 使用室の構造設備の変更 ５ 予防措置の概要の変更 （該当番号を○で囲むこと） |  | １ 備付（新設） ２ 増設 ３ 更新 ４ 使用室の構造設備の変更 ５ 予防措置の概要の変更 （該当番号を○で囲むこと） |  |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置 | 変更後 | 製 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格出力 |  |  | エックス線 | ＭＶ |  | ＭＶ |  |
|  |  |  |  |  | 電 子 線 | ＭｅＶ |  | ＭｅＶ |  |
|  |  | 台 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変更前 | 製 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格出力 |  |  | エックス線 | ＭＶ |  | ＭＶ |  |
|  |  |  |  |  | 電 子 線 | ＭｅＶ |  | ＭｅＶ |  |
|  |  | 台 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装置の防護 | 利用線錐以外の放射線量が利用線錐の放射線量の１０００分の１以下とする発生管容器の遮蔽措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減する防護措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 使用室出入口の開放時に放射線発生を遮断するインターロック |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 使 用 室 |  |  |  |  |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  |
|  |  |  | 区 分 （隣 接 室 名） |  |  | 材 質 等 | 厚さ（㎝） | 材 質 等 | 厚さ（㎝） |
|  | 材質等及び厚さ |  | 天 井（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 画 壁 | 東 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量＊１ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  |  |  |  |  |  | 箇所 |  | 箇所 |  |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 操作室（装置を操作する場所） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |

別紙３－２　診療用高エネルギー放射線発生装置等に関すること

| 管理区域 | 外部放射線の実効線量 ＊２ |  |  | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 管理区域の境界における立入禁止措置 |  |  | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） |
| そ の 他 | 注意事項の 掲 示 |  | 従 事 者 用 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 患 者 用 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 敷地内の居住区域及び敷地境界の実 効線量 ＊３ |  |  | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
|  | 病室入院患者の実効線量 ＊４ |  |  | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
|  | 従事者等の被ばく防止器具等 （例、ﾌﾟﾛﾃｸﾀ-・防護衝立等） |  |  |  |  |
|  | 従事者の放射線測定器等の名称 |  |  |  |  |
|  | エックス線装置の併用使用 | （１）使用室内でのエックス線装置の使用 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | （２）上記(１)が「有」の場合、制御装置の共通の有無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | （３）上記(２)が「無」の場合、同時ばく射防止装置の有無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 手術室に移動しての使用 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

添付書類

１　診療所の全体図。（敷地の境界から当該放射線診療関連施設｛赤で囲む｝の位置状況がわかる図面）

２　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状　　　況を明記した平面図及び側面図（管理区域は赤線で囲むこと）

３　使用室図は、発生管の位置及び照射方向、発生管の中心から天井・床・周囲の画壁外側までの距離（ｍ）、防護物の材料・厚さ、並びに標識（管理区域、使用室）、注意事項、発生時の表示、出入口等の位置を明示した縮図とする。

３　放射線しゃへい計算書

４　その他、参考となる資料

記入要領

１　選択項目は、該当する事項を○で囲むこと。該当しない欄は斜線又は「－」を記入すること。

２　使用室の材質等の記入欄には鉄筋コンクリート、鉛入り合板等を記入すること。

３　＊印の数字は、それぞれの規制値で下記のとおり。

＊１　１mSv/週

＊２　1.3mSv/３月

＊３　250μSv/３月

＊４　1.3mSv/３月