様式第５９号

年　　　月　　　日

北九州市長　様

管理者氏名

診療用放射線照射器具備付届

次のとおり診療用放射線照射器具を備えたいので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。

記

| 診療所 | 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 | Tel |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 使用開始予定 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師 | 氏 名 |  | 職 種 | 免許証番号 取得年月日 | 放射線診療に関する経歴 |

※別紙５－１、５－２、５－３を添付すること。

別紙５－１　診療用放射線照射器具等に関すること

| 区 分 ※診療用放射線照射器具の欄の記入については、区分が２の場合は変更後、変更前の欄に記入し、その他の場合は変更後の欄のみに記入すること。 |  |  |  |  |  |  | - 備付（新設） - 放射性同位元素の種類、数量の変更 - 使用室の構造変更 - 予防措置の概要の変更 （該当番号を○で囲むこと） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 診療用放射線照射器具 | 変 更 後 | 装備放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素の型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1個あたりの数量 （ Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 個 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 計 数 量 （ Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １日最大使用予定数量 （ Ｂｑ） ｛注．｝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量 （ Ｂｑ） ｛注．｝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変 更 前 | 装備放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素の型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1個あたりの数量 （ Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 個 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 計 数 量 （ Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １日最大使用予定数量 （ Ｂｑ） ｛注．｝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量 （ Ｂｑ） ｛注．｝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使 用 室 | 建築物の主要構造部 |  |  |  |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 区 分 （隣接室名） |  |  | 材質等 |  |  | 厚さ(㎝) |  | 材質等 |  |  | 厚さ(㎝) | 材質等 |  |  |  | 厚さ(㎝) |
|  | 材質等 及 び 厚 さ |  | 天 井（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 画 壁 | 東（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  | ・通常出入口 ヶ所 ・その他 ヶ所 （用途 ） |  |  |  |  | ・通常出入口 ヶ所 ・その他 ヶ所 （用途 ） |  |  |  |  | ・通常出入口 ヶ所 ・その他 ヶ所 （用途 ） |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量 ＊１ |  |  |  |  | 規制値 （以下・超える） |  |  |  |  | 規制値 （以下・超える） |  |  |  |  | 規制値 （以下・超える） |  |  |  |
|  | 使用室である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 操 作 室 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |

別紙５－２　診療用放射線照射器具等に関すること

| 放 射 線 治 療 病 室 | 室 名（床数） |  |  |  |  | （ 床） |  |  |  | （ 床） |  | （ 床） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区 分 （隣接室名） |  |  |  |  | 材質等 |  |  | 厚さ （cm） | 材質等 | 厚さ （cm） | 材質等 | 厚さ （cm） |
|  | 材質等及び厚さ | 天 井 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 画 壁 |  | 東 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側の実効線量 ＊２ |  |  |  |  | 規制値 （以下・超える） |  |  |  | 規制値 （以下・超える） |  | 規制値 （以下・超える） |  |
|  | 内部の壁床等 | 突起物・くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきま |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 平 滑 性 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 耐 浸 透 性 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 耐 腐 食 性 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 治療病室である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注意事項の掲示 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗 浄 設 備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水設備への連結 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染除去用器材名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染検査用放射線測定器 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更 衣 設 備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯 蔵 施 設 | 貯蔵施設の形態 |  |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 ・ 耐火性貯蔵容器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設外側の実効線量 ＊３ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵室 |  |  |  | 主要構造部 | 耐火構造 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 開口部の防火戸 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵箱 |  |  |  | 構 造 | 耐火構造 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人が常時出入する出入口 |  |  |  |  | 通常出入口 ヶ所 ・ 非常口 ヶ所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 閉鎖設備・器具 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵容器 |  | １ｍの距離における実効線量率＊５ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空気汚染に対する措置（気密構造） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 汚染拡大防止の措置 |  |  |  |  |  | 受皿・吸収材・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 注意事項の掲示 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |

別紙５－３　診療用放射線照射器具等に関すること

| 運搬容器 | １ｍの距離における実効線量率 ＊５ |  | 規制値（以下・超える） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 空気汚染に対する措置（気密構造） |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 有 ・ 無 |
| 管理区域 | ＊６ |  | 規制値（以下・超える） |
|  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） |
| そ の 他 | 注意事項の 掲 示 | 従 事 者 用 | 有 ・ 無 |
|  |  | 患 者 用 | 有 ・ 無 |
|  | 放射線治療患者の標示 |  | 有 ・ 無 |
|  | 敷地内の居住区域及び敷地境界の実効線量＊７ |  | 規制値（以下・超える） |
|  | 病室入院患者の実効線量 ＊８ |  | 規制値（以下・超える） |
|  | エックス線診療室で使用する予定 |  | 有 ・ 無 |
|  | 診療用放射線照射装置使用室で使用する予定 |  | 有 ・ 無 |
|  | 診療用放射性同位元素使用室で使用する予定 |  | 有 ・ 無 |
|  | 陽電子断層撮影用放射性同位元素使用室 で使用する予定 |  | 有 ・ 無 |
|  | 手術室で一時使用する予定 |  | 有 ・ 無 |
|  | 集中治療室若しくは心疾患強化治療室 での一時使用する予定 |  | 有 ・ 無 |
|  | 移動困難な患者に対して放射線治療病室 において使用する予定 |  | 有 ・ 無 |
|  | 使用室内での診療用エックス線装置の使用 |  | 有 ・ 無 |
|  | 従事者等の被ばく防止器具等 （例、ﾌﾟﾛﾃｸﾀ-・防護衝立等） |  |  |
|  | 従事者の放射線測定器等の名称 |  |  |

添付書類

１　診療所の全体図。（敷地の境界から当該放射線診療関連施設｛赤で囲む｝の位置状況がわかる図面）

２　診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設、放射線治療病室の隣接室名、上階及び下階の室名　　　並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図（管理区域は赤線で囲むこと）

３　使用室図・貯蔵施設図・放射線治療病室図は、各室ごとに線源の位置、線源の中心から天井・

床・周囲の画壁外側までの距離（ｍ）、防護物の材料・厚さ、及び使用室等の標識、管理区域の

標識、注意事項の掲示、出入口等の位置を明示した縮図とする。

４　放射線しゃへい計算書

５　その他、参考となる資料

記入要領

１　「区分」の欄には、該当する事項を○で囲むこと。

２　表中｛注．｝とある欄は、装備された放射性同位元素の物理的半減期が30日以下である場合に記載すること。

３　選択項目は、該当する事項を○で囲むこと。該当しない欄は斜線又は「－」を記入すること。

４　使用室及び放射線治療病室の材質等の記入欄には鉄筋コンクリート、鉛入り合板等を記入すること。

５　＊印の数字は、それぞれの規制値で下記のとおり。

＊１　１mSv/週　　　　　　　＊２　１mSv/週　　　 　　　＊3　1mSv/週

＊４　１００μSv/h　　　　 　＊５　１００μSv/h　 　　　＊6　１．３mSv/３月

＊７　２５０μSv/３月　　　　＊８　１．３mSv/３月