様式第６３号

年　　　月　　　日

北九州市長　様

管理者氏名

放射性同位元素装備診療機器等に関する変更届

次のとおり放射性同位元素装備診療機器等について変更したいので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。

記

| 診療所 | 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 | Tel |  |
| 変更予定年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 変 更 事 項 |  |  |  |
| 変 更 理 由 |  |  |  |
| 台 数 （総 数） | 変 更 前 |  | 変 更 後 |
|  | 台 |  | 台 |

※１）別紙６－１、６－２を添付すること。（放射線診療に従事する者の氏名及び経歴の変更がある場合には、別紙２－１を添付すること）

２）放射線診療に従事する者に関する変更のみであれば、別紙２－１のみの添付でよい。

別紙６－１　放射性同位元素装備診療機器等に関すること

| 設置（使用）室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 ※放射性同位元素装備診療機器の欄の記入については、更新の場合は変更後、変更前の欄の両方を記入し、その他の場合は変更後の欄のみに記入すること。 |  |  |  |  |  | 1 備付（新設） 2 増設 3 更新 4 使用室の構造設備の変更 5 予防措置の概要の変更 （該当番号を○で囲むこと） |  | 1 備付（新設） 2 増設 3 更新 4 使用室の構造設備の変更 5 予防措置の概要の変更 （該当番号を○で囲むこと） |  |
| 放射性同位元素装備診療機器 | 変更後 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｂｑ |  | Ｂｑ |  |
|  |  |  |  |  |  | 台 |  | 台 |  |
|  | 変更前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｂｑ |  | Ｂｑ |  |
|  |  |  |  |  |  | 台 |  | 台 |  |
| 使 用 室 |  |  |  |  |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  |
|  | 材質等 及び 厚 さ |  | 区 分 （隣 接 室 名） |  |  | 材 質 等 | 厚さ（㎝） | 材 質 等 | 厚さ（㎝） |
|  |  |  | 天 井 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 画 壁 | 東 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口のかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 間仕切り等の放射線障害防止予防措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 管理区域 |  |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 管理区域の境界における立入禁止措置 |  |  |  |  | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） |  | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） |  |
| そ の 他 | 注意事項の 掲 示 |  |  |  | 従 事 者 用 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 患 者 用 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 敷地内の居住区域及び敷地境界の 実効線量 ＊２ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  | 病室入院患者の実効線量 ＊３ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |

別紙６－２　放射性同位元素装備診療機器等に関すること

| そ の 他 | 線源収納容器の耐火構造 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 線源が容易に取外しできない措置及び脱 落防止措置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 機器表面又は機器から１メートル離れた 場所の線量率 ＊４ | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
|  | 機器本体の標識 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 従事者等の被ばく防止器具等 （例、ﾌﾟﾛﾃｸﾀ-・防護衝立等） |  |  |

別紙６　添付書類

１　放射性同位元素装備診療機器使用室の隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明

記した平面図及び側面図（管理区域は赤線で囲むこと）

２　使用室図は、装置（機器）の配置、線源の位置及び照射方向、線源の中心から天井・床・周

囲の画壁外側までの距離（ｍ）、防護物の材料・厚さ、及び使用室の標識・管理区域の標識・注

意事項の掲示・発生時の表示・出入口等の位置を明示した縮図とする。

３　放射線しゃへい計算書

４　その他、参考となる資料

記入要領

１　選択項目は、該当する事項を○で囲むこと。該当しない欄は斜線又は「－」を記入すること。

２　使用室の材質等の記入欄には鉄筋コンクリート、鉛入り合板等を記入すること。

３　＊印の数字は、それぞれの規制値で下記のとおり。

＊１　1.3ｍSv/３月

＊２　250μSv/３月

＊３　1.3mSv/３月

＊４　厚生省告示第２４３号に規定

別紙２－１　放射線診療従事者変更に関すること

| 該当する項目に○を記入 |  |  | 診療用エックス線装置 |  |  |  | 放射線診療等に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師、診療エックス線技師の変更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 診療用高エネルギー放射線発生装置 |  |  |  | 放射線診療等に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師の変更 |
|  |  |  | 診療用粒子線照射装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 診療用放射線照射装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 診療用放射線照射器具 |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射性同位元素装備診療機器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 診療用放射性同位元素 |  |  |  | 放射線診療等に従事する医師、歯科医師の変更 |
|  |  |  | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 |  |  |  |  |
| 変 更 後 | 氏 名 |  |  | 職 種 | 免許証番号 取得年月日 | 放射線診療等に関する経歴 |  |
| 変 更 前 | 氏 名 |  |  | 職 種 | 免許証番号 取得年月日 | 放射線診療等に関する経歴 |  |