様式第７１号

年　　　月　　　日

北九州市長　様

管理者氏名

診療用粒子線照射装置備付届

次のとおり診療用粒子線照射装置を備えたいので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。

記

| 診療所 | 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 | Tel |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 使用開始予定 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師 | 氏 名 |  | 職 種 | 免許証番号 取得年月日 | 放射線診療に関する経歴 |

※別紙９－１、９－２を添付すること。

別紙９－１　診療用粒子線照射装置等に関すること

| 設置（使用）室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 ※診療用粒子線照射装置の欄の記入については、更新の場合は変更後、変更前の欄の両方を記入し、その他の場合は変更後の欄のみに記入すること |  |  |  |  |  | １ 備付（新設） ２ 増設 ３ 更新 ４ 使用室の構造設備の変更 ５ 予防措置の概要の変更 （該当番号を○で囲むこと） |  | １ 備付（新設） ２ 増設 ３ 更新 ４ 使用室の構造設備の変更 ５ 予防措置の概要の変更 （該当番号を○で囲むこと） |  |
| 診療用粒子線照射装置 | 変更後 | 製 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格出力 |  |  | 陽 子 線 | ＭｅＶ |  | ＭｅＶ |  |
|  |  |  |  |  | 重イオン線 | ＭｅＶ／u |  | ＭｅＶ／u |  |
|  |  | 台 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粒 子 線 の 種 類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変更前 | 製 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格出力 |  |  | 陽 子 線 | ＭｅＶ |  | ＭｅＶ |  |
|  |  |  |  |  | 重イオン線 | ＭｅＶ／u |  | ＭｅＶ／u |  |
|  |  | 台 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粒 子 線 の 種 類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装置の防護 | 利用線錐以外の放射線量が利用線錐の放射線量の１０００分の１以下とする照射管容器の遮蔽措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 照射管から発生する中性子を低減できる構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減する防護措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 放射線照射時の自動表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 使用室出入口の開放時に放射線照射を遮断するインターロック |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 使 用 室 |  |  |  |  |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  |
|  |  |  | 区 分 （隣 接 室 名） |  |  | 材 質 等 | 厚さ（㎝） | 材 質 等 | 厚さ（㎝） |
|  | 材質等及び厚さ |  | 天 井（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 画 壁 | 東 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量＊１ |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  |  |  |  |  |  | 箇所 |  | 箇所 |  |
|  | 放射線照射時の自動表示装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 操作室（装置を操作する場所） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |

別紙９－２　診療用粒子線照射装置等に関すること

| 管理区域 | 外部放射線の実効線量 ＊２ |  |  |  | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 管理区域の境界における立入禁止措置 |  |  |  | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） | ・柵 ・画壁 ・その他（ ） |
| そ の 他 | 注意事項の 掲 示 |  |  | 従 事 者 用 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 患 者 用 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 敷地内の居住区域及び敷地境界の実 効線量 ＊３ |  |  |  | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
|  | 病室入院患者の実効線量 ＊４ |  |  |  | 規制値（以下・超える） | 規制値（以下・超える） |
|  | 従事者等の被ばく防止器具等 （例、ﾌﾟﾛﾃｸﾀ-・防護衝立等） |  |  |  |  |  |
|  | 従事者の放射線測定器等の名称 |  |  |  |  |  |
|  | 使用室内での併用使用 | エックス線装置 | （1）使用室内での使用 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | （2）上記(１)が「有」の場合、制御装置の共通の有無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | （3）上記(２)が「無」の場合、同時ばく射防止装置の有無 |  | 有 ・ 無 |  |

添付書類

１　診療所の全体図。（敷地の境界から当該放射線診療関連施設｛赤で囲む｝の位置状況がわかる図面）

２　診療用粒子線照射装置使用室の隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図（管理区域は赤線で囲むこと）

３　使用室図は、発生管の位置及び照射方向、発生管の中心から天井・床・周囲の画壁外側までの距離（ｍ）、防護物の材料・厚さ、並びに標識（管理区域、使用室）、注意事項、照射時の表示、出入口等の位置を明示した縮図とする。

３　放射線しゃへい計算書

４　その他、参考となる資料

記入要領

１　選択項目は、該当する事項を○で囲むこと。該当しない欄は斜線又は「－」を記入すること。

２　使用室の材質等の記入欄には鉄筋コンクリート、鉛入り合板等を記入すること。

３　＊印の数字は、それぞれの規制値で下記のとおり。

＊１　１mSv/週

＊２　1.3mSv/３月

＊３　250μSv/３月

＊４　1.3mSv/３月