## 1窓口
施設管理業務別内訳書－１（窓口等業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 |  | 窓口等業務 |  | 開園期間中 | 1 | 式
作業内容
|  | 窓口係 （券売） | 入場券の販売､施設券の
販売
放送呼び出し(施設券売場)
日計窓口別集計
団体チケット整理・集計
|  | 業務係 | コインロッカー管理
コインロッカー
集金
落し物対応
園内散水
園内巡視
|  | 看護師 | 利用者の怪我の手当て
看護日誌の記録
|  | 業務主任 | 日計表の作成
団体チケット等整理
アルバイト職員の指導、監督
窓口等業務費用 計

## 2監視
施設管理業務別内訳書－２（遊泳監視業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 |  | 遊泳監視業務 |  | 開園期間中 | 1 | 式
作業内容
プール内、プールサイド及び
管理棟内の監視
遊泳者の体の消毒等の指導
場内における盗難の防止
定期的な清掃(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞの
ごみの除去及びﾌﾟｰﾙ内
清掃)
入場券等の集札､
ｽﾗｲﾀﾞｰﾌﾟｰﾙ、川下りﾌﾟｰﾙ
利用者の整理及び監視
波のプールにおける監視
波のﾌﾟｰﾙへの入退場の監視
ﾌﾟｰﾙからの退場時及び
ﾌﾟｰﾙ営業終了後､ﾌﾟｰﾙ
施設内の利用者の有無
及びｺｲﾝﾛｯｶｰ内の確認､
報告
遊泳監視業務費用 計

## 3前清掃
施設管理業務別内訳書－３（開園期間前清掃業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 開園期間前 清掃業務 | 管理棟・展望棟・監視棟・ |  |  | 1 | 式
レストハウス及びその周辺
作業内容
|  | 事務室 | 室内床面・玄関・便所・
|  | 便所 | 洗面所・拭き、掃き、洗い
|  | 控え室 | （事務所内ー床面ﾜｯｸｽ掛）
|  | 更衣室 | 階段・身障者用スロープ
|  | ﾛｯｶｰﾙｰﾑ | 掃き、洗い
|  | 階段 | ガラス磨き
|  | 身障者用 | 床マット張り
|  | スロープ | コインロッカー内部清掃
|  | テント | プールサイド舗装部分・
|  | その他 | 正面エントランスの清掃
|  | プール・プールエリア |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 流水 | プール内清掃
|  | ｽﾗｲﾀﾞｰ | 床面・壁面ー洗剤洗浄
|  | 波のﾌﾟｰﾙ | 水張り、水抜き
|  | 川下り・ | 浮遊物遮断ﾈｯﾄの洗浄設置
|  | 幼児 | 及びﾌﾟｰﾙ表面浮遊物除去
せせらぎ
|  | その他 |  |  | 1 | 式
作業内容
監視台、ゴミ箱、ﾃｰﾌﾞﾙ、椅子、
ﾊﾟﾗｿﾙｾｯﾄの搬出及び
設置
ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞの鉄柵・ﾎﾞｰﾄﾞの設置
波のﾌﾟｰﾙのﾌﾞｲ･ﾛｰﾌﾟの搬出
及び設置
看板取付
ﾛｯｶｰ、更衣室のすべり止め
ﾏｯﾄの洗浄及びしき込み
よしずの設置及びｼｬﾜｰ室
ｶｰﾃﾝの取付
ﾎﾞﾃﾞｨｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾄｲﾚｽﾘｯﾊﾟの洗浄
浮き輪の準備
開園期間前清掃業務費用 計

## 4中清掃
施設管理業務別内訳書－４（開園期間中清掃業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 開園期間中 清掃業務 | 管理棟（屋上含む）・展望棟・ｽﾗｲﾀﾞｰ棟・ |  |  | 1 | 式
監視棟・レストハウス（売店施設は除く）
救護室・応接室
作業内容
|  | 床 | 掃き掃除 | 毎日
|  |  | 水洗い又はモップによる拭き | 毎日
掃除
|  |  | くずかご・吸殻入れ処理 | 毎日
|  |  | 脱衣かごの整理 | 毎日
|  |  | パラソルセット拭き掃除 | 毎日
|  |  | 流し台清掃 | 毎日
|  |  | 窓等のガラス清掃 | 月１回
（ガラス洗剤使用）
|  |  | コインロッカー内部清掃 | 適宜
|  | 便所・足洗槽・腰洗い槽・洗面所 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 床・便所・洗面所 | 水洗いの他必要に応じて | 毎日
薬剤洗浄
|  |  | 鏡磨き | 毎日
|  |  | トイレットペーパー・薬用石鹸 | 随時
の補充
|  | プール |  |  | 1 | 式
作業内容
|  |  | プールの縁洗い | 毎日
|  | プール 全エリア | ごみの収集、掃き掃除 | 毎日
（内部はごみ取り網１０本
にて清掃）
|  | プール底清掃 | 水中クリーナー使用(3台) | 随時
|  |  | プール水抜き時の清掃 | 随時
|  |  | プールサイド舗装部分・ | 随時
正面エントランス除草
|  | シャワー |  |  | 1 | 式
作業内容
|  |  | 水洗い | 毎日
|  | 側溝等 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 側溝・ 集水枡・ ｽｷｰﾏｽ ﾄﾚｰﾅｰ | ごみの除去・清掃 | 随時
|  | 園内全体 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  |  | くずかご処理 | 毎日
|  |  | ごみの収集 | 毎日
|  |  | 近隣周辺の清掃・道路 | 毎日
周辺の空き缶、ごみ収集
開園期間中清掃業務費用 計

## 5後清掃
施設管理業務別内訳書－５（開園期間終了後清掃業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 開園期間 終了後 清掃業務 | 管理棟・展望棟・監視棟・ |  |  | 1 | 式
レストハウス及びその周辺
作業内容
|  | 事務室 | 室内床面・玄関・便所・
|  | 便所 | 洗面所・拭き、掃き、洗い
|  | 控え室 | 階段・身障者用スロープ
|  | 更衣室 | 掃き、洗い
|  | ﾛｯｶｰﾙｰﾑ | コインロッカー内部清掃
|  | 階段 | プールサイド舗装部分・
|  | 身障者用 | 正面エントランスの清掃
スロープ
その他
|  | プール・プールエリア |  |  | 1 | 式
作業内容
|  | 流水 | 浮遊物遮断用ネットの撤去、
|  | ｽﾗｲﾀﾞｰ | 洗浄収納
波のﾌﾟｰﾙ
川下り・
幼児
せせらぎ
|  | その他 |  |  | 1 | 式
作業内容
監視台、ゴミ箱、ﾃｰﾌﾞﾙ、椅子、
よしず、ﾊﾟﾗｿﾙｾｯﾄ、灰皿、
長椅子の収納
ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞの鉄柵・ﾎﾞｰﾄﾞの撤去
・運搬・収納
波のﾌﾟｰﾙのﾌﾞｲ･ﾛｰﾌﾟの
取り外し及び収納
看板、ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞの収納
すべり止めﾏｯﾄ、ﾄｲﾚｽﾘｯﾊﾟの
洗浄、収納
ｽﾗｲﾀﾞｰﾌﾟｰﾙ開口部の蓋締
川下り用浮輪の収納
開園期間終了後清掃業務費用 計

## 6機械警備
施設管理業務別内訳書－６（管理棟機械警備業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 管理棟機械 警備 | 管理棟機械警備 |  |  | 1 | 式
作業内容
火災、盗難及び損壊行為
の拡大防止
事故確認時における
関係先への通報、連絡
管理棟機械警備業務費用 計

## 7自家用電気工作物
施設管理業務別内訳書－７（自家用電気工作物保安業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施設管理 | 自家用電気 工作物点検 | 自家用電気工作物 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  |  | 月次点検 | 月１回
|  |  | 年次点検 | 年１回
|  |  | 臨時点検 | 必要の都度
自家用電気工作物保安業務費用 計

## 8建築物・建築設備
施設管理業務別内訳書－８（建築基準法に基づく定期点検業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | ウォーター スライダー 点検 | 建築物 |  | 3年以内ごと | 1 | 式
対象
管理・更衣室棟
レストハウス
展望棟
|  | 建築設備（昇降機等以外） |  | 1年以内ごと | 1 | 式
対象
排煙設備
換気設備
非常用の照明装置
給排水設備
|  | ウォータースライド本体関係の検査 |  | 1年以内ごと | 1 | 式
作業内容
スライダープール３基
川下りプール１基
建築基準法に基づく定期点検業務費用 計

## 9機械設備
施設管理業務別内訳書－９（機械設備管理業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 機械設備管理業務 | 下記装置の運転維持管理業務 |  |  | 1 | 式 |  |  | 管理基準については資料を参照して下さい
|  | ﾌﾟｰﾙ１ (流水 ﾌﾟｰﾙ・ ｽﾗｲﾀﾞｰ ﾌﾟｰﾙ・ 川下り ﾌﾟｰﾙ・ 幼児 ﾌﾟｰﾙ) | 循環浄化装置
起流装置
循環ポンプ
ボイラー装置
|  | ﾌﾟｰﾙ２ (波の ﾌﾟｰﾙ) | 循環浄化装置
造波装置
|  | 揚水装置 | 流水ﾌﾟｰﾙ大滝装置
波のﾌﾟｰﾙ滝装置
ﾌﾟｰﾙ給水装置
|  | 排水装置 | 逆洗ピット排水
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ槽排水
|  | プールの水質管理及び給水、排水 |  |  | 1 | 式 |  |  | 〃
|  | ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰの維持管理 |  |  | 1 | 式 |  |  | 〃
|  | 空調機器設備の維持管理 |  |  | 1 | 式 |  |  | 〃
|  | 給排水衛生設備の維持管理 |  |  | 1 | 式 |  |  | 〃
|  | 消防設備の維持管理 |  |  | 1 | 式 |  |  | 〃
|  | その他付帯設備の維持管理 |  |  | 1 | 式 |  |  | 〃
機械設備管理業務費用 計

## 10水質管理
施設管理業務別内訳書－１０（水質管理業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 水質管理 | 各プール水質測定 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  |  | 流水プール４ヶ所、 | 水温、PH、残留塩素濃度は 10回/日、 濁度、過マンガン酸カリウム濃度、処理水濁度は2回/月、総トリハロメタンは開園前1回・期間中1回
せせらぎプール２ヶ所、
幼児プール３ヶ所、
川下りプール１ヶ所、
波のプール３ヶ所にて
プール水を採取して、
水温、水素イオン濃度(ＰＨ)、
遊離残留塩素濃度(mg/L)、
濁度、過マンガン酸
カリウム濃度、処理水濁度、
総トリハロメタンを確認する
水質管理業務費用 計

## 11電気設備運転管理
施設管理業務別内訳書－１１（電気設備運転管理業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 電気設備運転管理 | 開園期間前点検整備 |  |  | 1 | 式
|  | 作業内容 | [6 empty] | 点検箇所及び点検内容については、資料を参照して下さい
各動力稼働テスト及び絶縁試験
各照明点灯試験及び絶縁 試験
放送設備放送テスト、調整 点検整備(放送プログラム セットも含む。)
電話設備取付取外し、 通話テスト整備
監視カメラ整備及び試験調整
|  | 運転管理 |  |  | 1 | 式
作業内容
運転開始にあたっての機器の点検
異常発生時の処置
中央監視盤の操作及び監視
|  | 保全管理 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  |  | 受電設備、配電設備、 負荷設備、防災設備等の 常時点検 | 毎日 |  |  |  |  | 点検基準については、資料を参照して下さい
保守（注油、蛍光灯の取替え等）
清掃（機器に付着している 汚れ等の除去）
電気設備運転管理業務費用 計

## 12消防設備
施設管理業務別内訳書－１２（消防設備点検業務）
分類 | 作業の種類 |  |  | 頻度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
施 設 管 理 | 消防設備 点検業務 | 消防設備点検業務 |  |  | 1 | 式
作業内容
|  |  | 総合点検 | 年１回 |  |  |  |  | （６月）
|  |  | 外観・機能点検 | 年１回 |  |  |  |  | （１２月）
点検対象消防施設
・屋内消火栓施設
・自動火災報知設備
・防排煙設備
・非常警報設備
・消火器
・誘導灯
・非常電源
消防設備点検業務費用 計