特定建築物における衛生管理状況に関する調査票

(調査の対象となる期間：令和６年１月～１２月)

| 施設名 |  | 担当者 | (所属) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (氏名) |
| 所在地 |  |  |  |
|  |  |  | (電話) |
| 建物 所有者 | 法人又は個人名： 肩書・代表者氏名： | 管理 技術者 | (所属) |
|  |  |  | (氏名) |
| 維持管理 権原者 | 法人又は個人名： 肩書・代表者氏名： |  |  |
|  |  |  | (電話) |

※上記事項に変更があった場合は変更後の情報を記入し、合わせて変更届書を提出してください。（担当者の変更は届出不要です）

１　書類等の整備状況

| 年間事業計画 | 環境衛生上の総合的管理に関する年間事業計画書を作成し、５年間分以上保管していますか。 | はい・いいえ |
| --- | --- | --- |
| 図面等の 保管・整備 | 建物の配置図・平面図・立面図・断面図を保管していますか。 | はい・いいえ |
|  | 系統図(空調・ダクト及び給排水)を保管していますか。 | はい・いいえ |
|  | 主要機器の一覧表(設置場所・能力・系統等)を整備していますか。 | はい・いいえ |
| 記録、結果書等の 保管・整備 | 計画に基づく設備の点検・清掃記録、各種検査(空気環境、水質検査、残留塩素測定結果等)結果書等を５年間分以上保管していますか。 | はい・いいえ |

２　空気環境及び空調設備

備えている機能に✓してください。 □エア・フィルター、電気集じん機等による空気浄化 □温度調節 □除湿 □加湿 □流量調節

(1) 空気環境の測定実施状況

| 測定日(ホルムアルデヒドを除く) | 環境基準値を超えた値(外気測定は除く)が出た項目に丸を、超えた項目がなければ「無」に丸をつけてください。 |  | 基準値を超えた場合の 原因及び対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 日 | 無 | 浮遊粉じん量･ＣＯ･ＣＯ2･温度･相対湿度･気流 |  |
| 月 日 | 無 | 浮遊粉じん量･ＣＯ･ＣＯ2･温度･相対湿度･気流 |  |
| 月 日 | 無 | 浮遊粉じん量･ＣＯ･ＣＯ2･温度･相対湿度･気流 |  |
| 月 日 | 無 | 浮遊粉じん量･ＣＯ･ＣＯ2･温度･相対湿度･気流 |  |
| 月 日 | 無 | 浮遊粉じん量･ＣＯ･ＣＯ2･温度･相対湿度･気流 |  |
| 月 日 | 無 | 浮遊粉じん量･ＣＯ･ＣＯ2･温度･相対湿度･気流 |  |
| ホルムアルデヒド量の測定 | ※Ｒ５年の夏以降、新築、大規模の修繕又は模様替えを行った場合は、記入してください。 ※新築、大規模の修繕又は模様替えを行った後の最初に到来する測定期間(6/1～9/30)に測定が必要です。 □ 実施した(測定： 月 日、濃度 mg/m3） □ 実施していない(理由： ) |  |  |

(2) 空調設備の保守管理

| 排水受け（ドレンパン） | 設置：□有 →以下の項目も記入 □無 →(3)冷却塔に進む |
| --- | --- |
|  | 排水受けの汚れ、閉塞状況の点検を実施していますか。 □実施している(頻度： 回／ ) □実施していない □センサー等で常時監視している |

(3) 冷却塔

| 冷却塔の有無 □有 →以下の項目も記入 □無 →(4)加湿装置に進む |  |
| --- | --- |
| 供給水の種類及び検査 状況 | □水道水 □井戸水 □その他( ) ※供給水が水道水以外の場合、水質検査の実施状況を記入してください。 直近の検査実施日 ： 年 月 日 検査項目数 ： ( )項目 検査結果 ： □適 □不適(不適項目： ) |
| 塔及び水の汚れの点検 | □実施している(頻度： 回／ ) □実施していない |
| 塔内及び水管の清掃 | □実施している(頻度： 回／ ) □実施していない |
| レジオネラ殺菌剤の使用 | □使用している(使用薬剤： ) □使用していない |

(4) 加湿装置

| 加湿装置の有無 □有 →以下の項目も記入 □無 →３ 給水設備に進む |  |
| --- | --- |
| 供給水の種類及び検査 状況 | □水道水 □井戸水 □その他( ) ※供給水が水道水以外の場合、水質検査の実施状況を記入してください。 直近の検査実施日 ： 年 月 日 検査項目数 ： ( )項目 検査結果 ： □適 □不適(不適項目： ) |
| 装置汚れの点検 | □実施している(頻度： 回／ ) □実施していない |
| 装置の清掃 | □実施している(頻度： 回／ ) □実施していない |

３　給水設備

| 飲料水に使用している水の種類 | □水道水 □井戸水 □その他( ) |
| --- | --- |
| 貯水槽の有無 | □有(受水槽の有効容量 ｔ) →(2)貯水槽に進む □無 →(5)給湯水についてに進む |

(1) 給水方法

(2) 貯水槽

| 貯水槽の清掃 | □ 実施した( 年 月 日) □ 実施していない 施行業者( ) |
| --- | --- |
| 設備の検査 （水道法第34条の2第2項に規定する検査） | □ 実施した( 年 月 日) □ 実施していない □非該当 施行登録検査機関名( ) |

（3）残留塩素の測定

| 実施状況 | □ 実施した (頻度： 回／ ) □ 実施していない（理由： ) ※実施している場合は以下の項目も記入してください。 |
| --- | --- |
| 測定結果 | 0.1mg/L未満の値が出たことがありますか。 □ はい □ いいえ |

(4) 水質検査

| 実施状況 （実施日＝採水日） | □一般細菌等１６項目検査(６ヶ月以内に１回実施) ※一部項目について検査を省略できる場合あり 実施日 月 日 ・ 月 日 □消毒副生成物検査(総トリハロメタン等１２項目：６～９月中に１回実施) 実施日 月 日 □有機化学物質検査(四塩化炭素等７項目：地下水使用時､３年以内に１回実施) 実施日 月 日 □いずれも実施していない(理由： ) |
| --- | --- |
| 検査結果 | ※検査結果の中に不適項目があった場合、その値及び検査日を記入してください。 不適項目; 検査結果値; 検査年月日. 年 月 日. 年 月 日. |
| 基準値を超えた場合の原因及び対策 |  |

(5) 給湯水について

| 中央給湯方式ですか。 □ はい →以下の項目も記入 □ いいえ →貯湯槽の有無に進む |  |
| --- | --- |
| 残留塩素の測定 | □実施している (頻度： 回／ ,測定結果 □ 適 □ 不適 ) □実施していない |
| 水質検査実施状況及び検査結果 | □実施している (頻度： 回／ ) □ 実施していない ※検査結果の中に不適項目があった場合、その値及び検査日を記入してください。 不適項目; 検査結果値; 検査年月日. 年 月 日. 年 月 日. |
| 基準値を超えた場合の原因及び対策 |  |
| 貯湯槽の有無 □ 有 →以下の項目も記入 □ 無 →４ 雑用水の管理に進む |  |
| 給湯水の温度 | 貯湯槽の設定温度 （ ℃） 末端給水栓における水温（ ℃） 水温測定頻度： 回／ ※55℃未満の場合は遊離残留塩素濃度の検査が必要です。 |
| 貯湯槽の清掃 | □ 実施した( 年 月 日、頻度： 回／ ) □ 実施していない 施行業者( ) |

４　雑用水の管理

※雑用水とは、建築物内で発生した排水の再生水、雨水、下水処理水、工業用水等を、便所の洗浄水、修景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水のことです。

※水洗便所用水への供給水が、手洗いやウォシュレット等に併用される場合は、飲料水としての適用を受けることとなります。

| 雑用水の利用 | □ある →以下の項目も記入 □ない →５ 排水槽の管理に進む |
| --- | --- |
| 使用水の種類 | □雨水 □井戸水 □工業用水 □その他( ) |
| 利用目的 | □便所の洗浄 □修景 □清掃 □散水 □その他( ) |
| 残留塩素の測定 | □実施している (頻度： 回／ ) □ 実施していない 0.1mg/l 未満の値が出たことがありますか。 □ はい □ いいえ |
| 水質検査 | □実施している →以下の項目も記入 □実施していない →雑用水槽の有無に進む |
| 検査項目 | □ｐＨ □臭気 □外観 □大腸菌 □濁度 □その他( ) |
| 検査頻度 | ・ｐＨ、臭気、外観( 回／ ) ・大腸菌、濁度 ( 回／ ) |
| 検査結果 | ※検査結果の中に不適項目があった場合、その値及び検査日を記入してください。 不適項目; 検査結果値; 検査年月日. 年 月 日. 年 月 日. |
| 基準値を超えた場合の原因及び対策 |  |
| 雑用水槽の有無 | □有 →以下の項目も記入 □無 →５ 排水槽の管理に進む |
| 点検の実施状況 | □実施している (頻度： 回／ ) □実施していない(理由： ) |

５　排水槽の管理

※排水槽とは便所、浴室、厨房等から排出される汚水を一時的に貯留する、汚水槽や雑排水槽等のことを指し、グリーストラップや浄化槽等の処理設備も該当します。

| 排水槽の有無 | □有 →以下の項目も記入 □無 →６ 建物の清掃に進む |
| --- | --- |
| 清掃の実施状況 | □実施している (頻度： 回／ ) □実施していない(理由： ) |

６　建物の清掃

| 清掃の実施状況 | □日常清掃を実施している □大掃除(６ヶ月以内に1回)を実施している 実施日： 月 日、 月 日 □どちらも実施していない(理由： ) |
| --- | --- |

７　ねずみ等の防除

| 生息状況調査の 実施 | □実施している (実施年月日： 年 月 日、 年 月 日) □実施していない |
| --- | --- |
| 薬剤散布の実施 | □実施している (実施年月日： 年 月 日、 年 月 日) □実施していない |
| 使用薬剤 | ・害虫駆除( ) ・ねずみ防除( ) |